## Tổng hợp
TIÊU CHUẨN THOẢ THUẬN
CÔNG VIỆC | Basic | Pro
Đà Treo Hầm Phốt | Treo Vách/Cột Vào Dầm Móng | Treo Vách/Cột Vào Dầm Móng
Bể Phốt | Xây Gạch Đinh Chống thấm | Bê tông vách bao, xây gạch đinh vách ngăn Chống thấm
Xây Tường Bao, Tường Ngăn | - Chân Tường 2 Lớp Gạch Đinh - Thân Tường gạch ống - Đỉnh Tường Gạch Đinh - Chân Tường Nhà Vệ Sinh: Gạch đinh 5 lớp | - Chân Tường 2 Lớp Gạch Đinh - Thân Tường 5 Lớp Gạch Ống 1 Lớp Gạch Đinh - Đỉnh Tường Gạch Đinh - Chân Tường Nhà Vệ Sinh Đổ Gờ Bê Tông 30cm
Bê tông, gạch thí các vị trí ô trống, lỗ mở | Gạch đinh 3 vị trí/1 má cửa | Đổ Bao Xung Quanh
Gờ chân tường Vị Trí Gắn Lan Can, Lỗ thông tầng | Gạch đinh | Đổ bê tông
Các vị trí gắn tủ treo tường: Tủ bếp, lavabo.. | Gạch đinh | Gạch đinh
Bổ trụ | Tường có chiều dài trên 4m/1 bổ trụ giữa | Tường có chiều dài trên 4m/1 bổ trụ giữa
Đóng Luới Chống Nứt Tường-Cột-Dầm | - Mặt Ngoài: + Đáy Dầm - Đỉnh Tường + Mặt Trên Dầm - Chân Tường + Cột Và Tường - Trong Nhà: + Cột Và Tường + Vị Trí Góc Đà Lanh Tô Ngàm Vào Tường + Các Đường Điện Có 2 ốNg Trở Lên | - Mặt Ngoài: + Đáy Dầm - Đỉnh Tường + Mặt Trên Dầm - Chân Tường + Cột Và Tường - Trong Nhà: + Cột Và Tường + Vị Trí Góc Đà Lanh Tô Ngàm Vào Tường + Các Đường Điện Có 2 ốNg Trở Lên
Chống Thấm | 30Cm Vị Trí Nhà Vệ Sinh, Lô Gia | 30Cm Vị Trí Nhà Vệ Sinh, Lô Gia
Dây Điện Chiếu Sáng | Thông thường: 1,5Mm/Cadivi | Thông thường: 1,5Mm/Cadivi
Dây Điện Cho Ổ Cắm | Thông thường: 2,5Mm/Cadivi | Thông thường: 2,5Mm/Cadivi
Dây Điện Từ Mcb Tổng Tầng Vào Cb Phòng | Thông thường: 4Mm/Cadivi | Thông thường: 4Mm/Cadivi
Dây Điện Từ Mcb Tổng Nhà Vào Mcb Tầng | Thông thường: 6Mm/Cadivi | Thông thường: 6Mm/Cadivi
Dây Điện Từ Điện Lực Cấp Vào Mcb Tổng Nhà | Thông thường: 16Mm/Cadivi | Thông thường: 16Mm/Cadivi
Dây Internet - Truyền Hình (Từ Tủ Tổng Nhà Đến Tủ Tầng) | Thông thường: Cat6 | Thông thường: Cat6
Cọc Đồng Tiếp Địa Cho Hệ Thống Điện | D16 (Cọc Mạ Đồng) | D16 (Cọc Mạ Đồng)
Dây Tiếp Địa Trục Chính | Thông thường: 4Mm/Cadivi | Thông thường: 4Mm/Cadivi
Dây Tiếp Địa Kết Nối Từ Ổ Cắm, Dây Chờ Cho Thiết Bị Vào Dây Tiếp Địa Trục Chính | Thông thường: 1,5Mm/Cadivi | Thông thường: 1,5Mm/Cadivi
Ống Cấp Nước Lạnh Từ Thủy Cục Vào Bồn Chứa/Máy Bơm | Ppr.D25/Pvc.27 | Ppr.D25/Pvc.27
Ống Nước Cấp Máy Bơm Lên Bồn Chính | Ppr.D25/Pvc.27 | Ppr.D25/Pvc.27
Ống Cấp Nước Từ Bồn Xuống Tầng | Ppr.D32/Pvc.D34 | Ppr.D32/Pvc.D34
Ống Cấp Nước Nóng | D25 | D25
Ống Thoát Cầu | Thông thường: Trục Riêng D114 | Thông thường: Trục Riêng D114
Ống Thoát Nước Sinh Hoạt D90 | Thông thường: Trục Riêng D90 | Thông thường: Trục Riêng D90
Ống Thoát Ban Công, Mái | Thông thường: Trục Riêng D90 | Thông thường: Trục Riêng D90
Ống Thoát Bếp, Lavabo | Thông thường:Trục Riêng D90 | Thông thường:Trục Riêng D90
Ống Thoát Lavabo | D42 | D42
Ống Thông Hơi Thoát Cầu | Thông thường: D60 | Thông thường: D60
Ống Thoát Từ Hồ Gas -> Hố Gas Trung Chuyển -> Thoát Nước Nhà Nước | Thông thường: Trục Riêng D114 | Thông thường: Trục Riêng D114
Phụ Kiện Thông Tắc Trục Thoát Nước Chính Nổi | 3M/Phụ Kiện | 3M/Phụ Kiện
Phụ Kiện Thỏ Chống Hôi | Lavabo - Bếp - Thoát Sàn Nhà Vệ Sinh - Thoát Lô Gia - Hố Gas | Lavabo - Bếp - Thoát Sàn Nhà Vệ Sinh - Thoát Lô Gia - Hố Gas

## Ổ cắm
KHU VỰC | LƯU Ý
Nhà bếp | - Bên dưới bồn rửa bát: Cần ổ cắm cho máy lọc nước, máy rửa chén, máy xử lý rác,... - Trên bề mặt bàn bếp: Ổ cắm cho các thiết bị như máy xay sinh tố, lò vi sóng, máy pha cà phê, v.v. - Trong tủ bếp: Dành cho đèn chiếu sáng hoặc các thiết bị âm tủ như máy hút mùi, lò nướng. Đèn gầm tủ bếp - Robot hút bụi - Cổng sạc type C ngay bàn ăn, ổ điện âm để cắm nồi lầu, nồi nướng,... - Ống thoát máy hút mùi bếp - Bàn ăn để dùng nồi lẩu, sạc điện thoại
Phòng khách | - Gần ghế sofa: Ổ cắm để sạc điện thoại, laptop, hoặc cắm đèn trang trí. - Gần tivi: Đảm bảo đủ ổ cắm cho tivi, loa, đầu thu kỹ thuật số, và các thiết bị giải trí khác (giấu âm giây vào kệ tivi) - Gần cửa ra vào: Dành cho đèn trang trí, máy hút bụi, hoặc thiết bị thông minh. - Đèn tủ giày để lắp đèn hoặc máy hút ẩm
Phòng ngủ | - Hai bên giường: Ổ cắm cho đèn ngủ, sạc điện thoại, hoặc thiết bị cá nhân như máy massage. Công tắc đèn phòng 2 chiều giống khách sạn - Gần bàn trang điểm: Cho máy sấy tóc, máy uốn tóc, hoặc các thiết bị làm đẹp. - Trong tủ quần áo: Nếu bạn dùng tủ có đèn hoặc thiết bị chống ẩm. - Khe rèm: Dành cho rèm tự động
Phòng tắm | - Gần gương: Cho máy sấy tóc, bàn chải điện, hoặc máy cạo râu. - Trong tủ: Đèn tủ, sạc bàn chải đánh răng - Gần bồn rửa mặt: Dành cho các thiết bị như máy lọc nước nóng lạnh. - Trần phòng tắm: Để cắm máy hút ẩm hoặc quạt thông gió. - Sau lưng bàn cầu: Để dùng bàn cầu thông minh - Máy nước nóng (tiếp địa)
Hành lang và cầu thang | - Dọc hành lang: Ổ cắm cho đèn di động, máy hút bụi. - Cầu thang: Dành cho đèn trang trí hoặc các thiết bị đặc biệt, gầm cầu thang (kho). - Sạc đèn khẩn cấp - Đáy mâm nghỉ cầu thang bộ (ốp trần), vách cầu thang (đèn hắt bậc)
Ban công và sân vườn | - Ban công: Ổ cắm cho máy giặt, đèn trang trí, hoặc máy bơm nước. - Sân vườn: Dành cho thiết bị tưới tự động, máy cắt cỏ, hoặc đèn sân vườn.
Gara hoặc kho | - Gần cửa: Cho thiết bị sạc xe điện hoặc cắm đèn. - Trong kho: Cho máy hút bụi, đèn pin sạc, hoặc các thiết bị lưu trữ.
Các khu vực ít nghĩ đến | - Gần cửa sổ: Để cắm quạt, máy lọc không khí, máy phun sương, hoặc máy sưởi nhỏ. - Sàn nhà (ổ cắm âm sàn): Ở giữa các phòng lớn như phòng khách để phục vụ các thiết bị giữa phòng. - Chuông cửa, đèn trụ cổng, cửa tự động, cửa cuốn - Modem wifi, camera - Khu vực thư giãn (ngoài trời): Nếu có bàn ghế ngoài trời, cần ổ cắm để sạc thiết bị hoặc cắm quạt. - Ổ căm máy bơm tăng áp (nếu không làm chân bồn)

## Checklist kiểm tra hồ sơ
Ngôi nhà đẹp nhất là ngôi nhà phù hợp với gia đình bạn và kể câu chuyện của chính bạn.
PHÁP LÝ
Chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, mật độ xây dựng, giếng trời có chừa có đúng quy định không?
Chiều cao tổng nhà, chiều cao từng tầng, cote 0.0, tổng diện tích sàn có vượt quá quy định không?
Tường hông ban công có xây đụng trần không?
THẨM MỸ
Cảm giác đẹp khi nhìn vào | Tỷ lệ và bố cục cân đối (kích thước phòng, cửa, cửa sổ) có hài hòa với tổng thể không? Nhìn tổng thể có cân đối hay bị lệch về một bên?
Thiết kế có tuân theo một phong cách rõ ràng (hiện đại, cổ điển, tối giản...), hay các yếu tố bị "lạc quẻ"?
Khi nhìn thiết kế, bạn có cảm giác "thích" hay "khó chịu"?
Thiết kế nội thất bên trong có hòa hợp với phong cách bên ngoài nhà không?
Có đảm bảo sự chuyển tiếp mềm mại giữa các không gian không?
Không gian có bị quá chật chội hay quá trống trải không?
PHÙ HỢP THỰC TẾ
Sống được trong thiết kế này không? | Phù hợp với ngân sách?
| Thích hợp với khí hậu địa phương? (Nhà có thiết kế chống nóng, chống ẩm, hoặc tránh gió lạnh tốt không?) | cửa chổ ngay chổ tắm
Thiết kế có chi tiết nào khó thi công hoặc đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt không?
Tường và cửa có thiết kế chống ồn đủ tốt không, đặc biệt nếu nhà gần đường lớn hoặc khu vực đông đúc?
Dễ bảo trì?
KÍCH THƯỚC VÀ SỰ CÂN ĐỐI
Không gian có thoải mái không? | Chiều cao trần có đủ thoáng không? (tối thiểu 2.7m thông thuỷ)
Phòng có quá dài và hẹp không? (chiều dài không nên gấp đôi chiều rộng)
Khoảng cách giữa đồ đạc có dễ đi lại không?
Có đủ không gian để di chuyển quanh giường mà không bị bí?
Phòng tắm có đủ diện tích để thoải mái sử dụng không? Vật liệu có chống trơn trượt và dễ vệ sinh không?
Dễ sinh hoạt không? | Đồ đạc bố trí có hợp lý không?
Có đủ không gian để đi lại giữa các món đồ?
Khi đặt đồ nội thất vào có bị chật không?
Có góc nào bị tối hoặc khó sử dụng không?
Có tận dụng hết các không gian "chết" không? (Gầm cầu thang, góc nhỏ, ban công...)
ÁNH SÁNG & THÔNG GIÓ
Ánh sáng tự nhiên | Có đủ cửa sổ không?
Ánh nắng có chiếu vào những nơi cần thiết không? (Cầu thang, phòng học,...)
Phòng có bị tối không? (đặc biệt là những góc xa cửa)
Các phòng không có cửa sổ trực tiếp (nếu có) đã bố trí giếng trời hoặc kính lấy sáng chưa?
Đã tính toán hướng nắng để tránh ánh nắng trực tiếp vào những không gian sinh hoạt chính chưa?
Đèn điện | Vị trí đèn có đủ sáng cho sinh hoạt không? Ánh sáng có phân bổ đồng đều, tránh tình trạng một số khu vực quá tối hoặc quá sáng chói.
Có đủ công tắc ở vị trí thuận tiện không?
Khu vực bếp có đèn chiếu sáng riêng cho khu vực nấu ăn không?
Bàn làm việc, bàn học, gương trang điểm có đèn chiếu sáng bổ sung không?
Nhà vệ sinh có đèn chiếu sáng ở gương để tiện cho việc trang điểm, cạo râu không?
Cầu thang, hành lang có đèn LED âm tường để tăng tính thẩm mỹ và an toàn khi di chuyển ban đêm không?
Công tắc đèn có chia bóng, bố trí ở các vị trí thuận tiện không?
Đối lưu | Phòng ngủ, phòng khách và bếp có ít nhất 2 cửa sổ đối diện nhau để tạo luồng thông gió chéo không? | thổi vào chai
Những khu vực dễ bị "bí" (như nhà vệ sinh, hành lang) có hệ thống thông gió hoặc quạt hút không?
Khí nóng được xử lý tốt chưa? (Thiết kế có hướng để đón gió mát và tránh gió nóng từ hướng Tây không?)
Cây xanh hoặc không gian mở có góp phần cải thiện không khí trong nhà không?
Giếng trời có giải pháp thoát nước và che chắn mưa hiệu quả không?
MÀU SẮC VÀ VẬT LIỆU
Màu sắc | Có hài hòa không? Có thích không?
Màu chủ đạo có dễ chịu không?
Màu sắc có phù hợp với đồ nội thất không?
Có dễ phối đồ sau này không?
Vật liệu | Dễ vệ sinh không?
Có bền không? (sàn, tường, trần)
Chi phí bảo trì có cao không?
Có dễ trầy xước không?
TIỆN NGHI, AN TOÀN
Sự thuận tiện | Đi lại giữa các phòng có dễ dàng không?
Có đủ ổ cắm điện ở những nơi cần không?
Có tích hợp công nghệ hiện đại như hệ thống chiếu sáng tự động, điều khiển bằng điện thoại, hoặc camera an ninh không?
Chỗ phơi đồ khi trời mưa
Vị trí đặt router wifi
Vòi nước, ổ cắm ban công
Công tắc đèn trang trí mặt tiền ở tầng trệt?
Đèn phòng ngủ có công tắc phụ gần đầu giường để không phải dậy tắt đèn không?
Sự thoải mái | Có góc riêng tư không?
Phòng ngủ có yên tĩnh không? Có được thiết kế đủ kín đáo và tách biệt không?
Vị trí của máy bơm (tăng áp), máy lạnh, máy phát điện có gây tiếng ồn vào các không gian sinh hoạt không?
Có không gian chung để gia đình sinh hoạt không?
Có đủ tủ, kệ, hoặc không gian để đồ mà không làm rối mắt không?
Đã tính toán chiều cao của các kệ bếp, bàn làm việc để phù hợp với chiều cao trung bình của người trực tiếp sử dụng chưa?
Ánh sáng đèn đường vào ban đêm
Tầm nhìn từ nhà hàng xóm vào
Thiết kế có tính đến thói quen sinh hoạt của gia đình chưa? (ví dụ: gia đình nhiều thế hệ, nuôi thú cưng, trẻ nhỏ, người lớn tuổi)
Không gian có thể dễ dàng điều chỉnh trong tương lai nếu nhu cầu thay đổi không? (ví dụ: chuyển đổi phòng ngủ thành phòng làm việc, thêm phòng khi có con nhỏ...)
Đã kiểm tra kỹ hành trình di chuyển trong nhà để đảm bảo thuận tiện chưa?
Chống nóng tường hướng Tây chưa?
Sự an toàn | Cầu thang có dễ trượt không?
Góc cạnh đồ nội thất có an toàn cho trẻ?
Vị trí ổ điện có an toàn không?
Cửa có chống trộm hiệu quả không?
Có phương án an toàn cho người lớn tuổi trong nhà chưa?
Vật liệu có thân thiện với sức khỏe không?
Lan can ban công có thiết kế song dọc và cao tối thiểu 1.4m cho nhà có trẻ nhỏ không?
Có lối thoát hiểm hoặc giải pháp dự phòng cho tình huống khẩn cấp không?
Đã có biện pháp chống thấm và chống ngập cho tầng hầm hoặc khu vực thấp chưa?
Hệ thống nước có van khóa tổng (tầng/phòng) trên trần để dễ dàng xử lý khi xảy ra sự cố không?
Đã có kệ đỡ chắc chắn để đảm bảo an toàn cho cục nóng (kể cả để trên mái) chưa?
Có ống thoát nước phụ ở ban công, sân phơi, sân thượng khi mưa lớn phễu chính bị tắc không?
Số lượng, vị trí phễu thoát nước ở sân thượng, mái hợp lý chưa?
Nhà nhiều tầng có lối thoát hiểm phụ hoặc cửa sổ lớn để thoát hiểm khẩn cấp không?
Cầu thang thoát hiểm có đủ ánh sáng ban đêm và không bị cản trở bởi đồ đạc không?
Có hệ thống chống sét/tiếp địa cho các ổ cắm trong nhà chưa? Đặc biệt là máy nước nóng trực tiếp và các thiết bị bếp
Ống thoát nước máy lạnh chảy ra đâu? Sau này vệ sinh, thông tắc thế nào?
Chân bồn nước (cao trên 2m) trên mái có đảm bảo an toàn về kết cấu không?
Đường thoát nước mưa và nước thải có tách biệt không?
PHONG THUỶ
Cầu thang có tránh hướng thẳng vào cửa chính không?
Giường ngủ không đặt đối diện nhà vệ sinh hoặc ngay dưới xà ngang?
Bếp không đặt đối diện với cửa nhà vệ sinh hoặc ngay dưới cầu thang?
Bàn thờ có dựa lưng vào nhà vệ sinh, tầng trên có đi lại, có giường ngủ trên bàn thờ không?
Có giường ngủ tầng trên nằm trên bếp không?
Nhà có cửa chính mở hướng tốt theo tuổi/gia chủ?
Bố trí giường ngủ, bếp, bàn làm việc đúng hướng?